ministério público da união

escola superior do ministério público da união

PLANILHA DE PREÇOS

FORMAÇÃO DOS LOTES - GRUPOS

LOTE 1

| Materiais de refrigeração |
| --- |
| Item | Especificação do material | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Valor total do Item |
| 1 | Bomba de remoção de condensado para ar-condicionado tipo split, 220 V, 50 / 60 Hz, água fria, capacidade de 24 litros/hora, para máquinas até 60.000 Btu/h, nível de ruído menor que 20 dB(A). Referência: VULKAN LOKRING ou equivalente. Garantia de, no mínimo, 1 ano. | un | 15 |  |  |

Valor total do Lote 01: R$

LOTE 2

| Material elétrico para manutenção da solução existe no edifício |
| --- |
| Item | Especificação do material | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total do Item |
| 2 | Conjunto interruptor: Conjunto modular 4” x 2” composto por suporte, interruptor simples e espelho, para interruptor de 1 seção. Cor branca. Referência: Schneider, linha Prime Lunare, modelo PRM44011, para padronização e intercambiabilidade com a solução existente no edifício. | un | 5 |  |  |
| 3 | Módulo interruptor: componente interruptor simples para montagem em suporte. Cor branca. Referência: Schneider, linha Prime Lunare, modelo PRM45101, para padronização e intercambiabilidade com a solução existente no edifício. | un | 5 |  |  |
| 4 | Conjunto tomada de rede elétrica: Conjunto modular 4” x 2” composto por suporte, espelho e 2 posições de tomadas 2P+T, no padrão da ABNT NBR 14136:2012, 10 A, 250 V. Cor branca. Referência: Schneider, linha Prime Lunare, modelo PRM4424721, para padronização e intercambiabilidade com a solução existente no edifício. | un | 5 |  |  |
| 5 | Módulo tomada 10 A: Componente tomada de energia elétrica para montagem em suporte, 2P+T, no padrão da ABNT NBR 14136:2012, 10 A, 250 V. Cor branca. Referência: Schneider, linha Prime Lunare, modelo PRM4721, para padronização e intercambiabilidade com a solução existente no edifício. | un | 5 |  |  |
| 6 | Módulo tomada 20 A: Componente tomada de energia elétrica para montagem em suporte, 2P+T, no padrão da ABNT NBR 14136:2012, 20 A, 250 V. Cor branca com fundo vermelho. Referência: Schneider, linha Prime Lunare, modelo PRM4741, para padronização e intercambiabilidade com a solução existente no edifício. | un | 5 |  |  |
| 7 | Módulo tomada de comunicação: Componente tomada de comunicação para montagem em suporte, RJ45 (8 fios) UTP Categoria 5E. Cor branca. Referência: Schneider, linha Prime Lunare, modelo PRM47751, para padronização e intercambiabilidade com a solução existente no edifício. | un | 80 |  |  |
| 8 | Suporte: Suporte para placa 4” x 4” com 6 postos (base). Referência: Schneider, linha Prime Lunare, modelo PRM4946, para padronização e intercambiabilidade com a solução existente no edifício. | un | 16 |  |  |
| 9 | Espelho cego quadrado: Componente modular composto por espelho cego 4” x 4”. Cor branca. Referência: Schneider, linha Prime Lunare, modelo PRM44401, para padronização e intercambiabilidade com a solução existente no edifício. | un | 5 |  |  |
| 10 | Espelhos 4” x 4” com dois postos: Componente modular composto por espelho 4” x 4” com dois postos. Cor branca. Referência: Schneider, linha Prime Lunare, modelo PRM44421, para padronização e intercambiabilidade com a solução existente no edifício. | un | 22 |  |  |
| 11 | Suporte: Suporte para placa 4” x 2” com 3 postos (base). Referência: Schneider, linha Prime Lunare, modelo PRM4943, para padronização e intercambiabilidade com a solução existente no edifício. | un | 31 |  |  |
| 12 | Espelho cego retangular: Componente modular composto por espelho cego 4” x 2”. Cor branca. Referência: Schneider, linha Prime Lunare, modelo PRM44201, para padronização e intercambiabilidade com a solução existente no edifício. | Um | 20 |  |  |
| 13 | Espelhos 4” x 2” com um posto: Componente modular composto por espelho 4” x 2” com um posto. Cor branca. Referência: Schneider, linha Prime Lunare, modelo PRM44211, para padronização e intercambiabilidade com a solução existente no edifício. | un | 85 |  |  |
| 14 | Espelhos 4” x 2” com dois postos: Componente modular composto por espelho 4” x 2” com dois postos. Cor branca. Referência: Schneider, linha Prime Lunare, modelo PRM44221, para padronização e intercambiabilidade com a solução existente no edifício. | un | 22 |  |  |

valor total do lote 2: r$

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: r$